## Slide 1
01 / 08
교실 공기, 쉬는 시간 환기로 충분할까
창문을 여는 횟수보다 중요한 것은 여는 시간입니다
과학 탐구 발표 | 2학년 3반 공기 모둠

## Slide 2
02 / 08
왜 교실 공기인가
수업이 40분 넘게 이어지면 교실 이산화탄소 농도가 1,000ppm을 넘습니다.
1,000ppm 이상에서는 졸음과 두통을 호소하는 학생이 늘어납니다.

## Slide 3
03 / 08
측정 방법
이산화탄소 측정기 2대 (교실 앞·뒤)
3주 동안 수업일 15일
5분 간격으로 기록

## Slide 4
04 / 08
환기량 계산
시간당 환기량 =
창문 개방 면적
×
바람 속도
×
개방 시간
얼마나 넓게 여는가
바람이 얼마나 드는가
얼마나 오래 여는가

## Slide 5
05 / 08
측정 결과
조건 | 평균 농도 | 1,000ppm 초과 시간
쉬는 시간만 환기 | 1,450ppm | 32분
수업 중 5분 추가 환기 | 870ppm | 6분
수업 중 5분을 더 열자 평균 농도가 40% 낮아졌습니다.

## Slide 6
06 / 08
맞통풍과 한쪽 환기
앞문과 뒤 창문을 함께 여는 맞통풍은 한쪽 창문만 열 때보다 농도가 2배 빨리 떨어졌습니다.
방법 | 1,000ppm 아래까지 걸린 시간
한쪽 창문 | 14분
맞통풍 | 7분

## Slide 7
07 / 08
한계
측정한 교실이 1곳뿐입니다.
겨울에는 5분 환기로 실내 온도가 평균 3도 내려갔습니다.
학생 수가 날마다 달랐습니다 (26~29명).

## Slide 8
08 / 08
결론
쉬는 시간 환기에 수업 중 5분 맞통풍을 더하면 교실 공기를 기준 아래로 지킬 수 있습니다.
감사합니다